TUGAS AKHIR

PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE PERUMAHAN

GRAHA SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

Disusun Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Akhir Mahasiswa

Universitas Narotama Surabaya

Disusun Oleh :

SUGENG HERI DWIYONO

NIM : 03104078

FAKULTAS TEKNIK  SIPIL

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

TAHUN 2007

ABSTRAK

PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE PERUMAHAN

GRAHA SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

Penulis 	:  SUGENG HERI DWIYONO

NIM	:  03104078

Pembangunan drainase Perumahan Graha Sukapura merupakan suatu jaringan untuk menampung limpasan permukaan dan limbah rumah tangga. Dengan adanya sistem perencanaaan saluran drainase yang baik, ekonomis dan sesuai kebutuhan dari pada perumahan, maka aliran air yang lewat diharapkan dapat mengalir dengan lancar sesuai dimensi yang telah diperhitungkan.

Saluran drainase merupakan aspek penting dalam suatu perumahan. Perencanaan saluran yang sesuai perhitungan akan menunjang lingkungan sekitar area kompleks perumahan terutama untuk menghindari terjadinya banjir.

Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dimensi saluran drainase yang sesuai dengan perhitungan sehingga air yang lewat dapat tertampung dengan baik pada saluran tersebut.

Dalam perencanaan jaringan drainase perumahan Graha Sukapura Kabupaten Probolinggo ini digunakan data curah hujan harian dan gambar lay out dari darinase tersebut sebagai pedoman perencanaan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang menciptakan dunia beserta isinya serta menciptakan kita dalam keadaan memeluk agama dan syariat – Nya. Shalawat dan salam tidak lupa juga diucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan sahabat – sahabat beliau yang telah berjuang di jalan Allah dalam menyiarkan ajaran agama islam hingga kita dapat meneruskan perjuangan beliau di zaman sekarang ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen kami serta pihak – pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan laporan akhir ini dengan baik dan lancar.

Laporan akhir ini dengan judul, “STUDI EVALUASI JARINGAN DRAINASE PERUMAHAN GRAHA SUKAPURA” ini disusun untuk memenuhi syarat  dalam meraih gelar  Sarjana pada jurusan Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya.	Sehubungan dengan penyelesaian laporan akhir ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Ir. Ahmad Kayyis, selaku dosen pembimbing di Probolinggo

- Bapak M. Ikhsan Setiyawan ST,MT dan Bapak Adhi Muhtadi ST,SE,MSi selaku pembimbing di Surabaya

- Ayah dan Ibu serta Istri tercinta yang sudah memberi doa dan support.

- Semua pihak yang telah ikut membantu penulisan secara moril maupun materi sehingga laporan akhir ini dapat tersusun.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat lebih mnyempurnakan penulisan selanjutnya. Semoga laporan akhir dapat bermanfaat bagi bagi kita semua. Amin.

Surabaya,  Mei  2008

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN................................................................................i

LEMBAR PERSETUJUAN..............................................................................ii

KATA PENGANTAR......................................................................................iii

ABSTRAK	iv

DAFTAR ISI	v

DAFTAR TABEL	viii

DAFTAR GAMBAR	x

BAB I     PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Ruang lingkup	3

1.3 Batasan Masalah	3

1.4 Tujuan	4

1.5 Manfaat	5

1.6 Diagram Alir Penyelesaian Laporan Akhir	6

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jenis – Jenis Drainase	7

2.1.1 Jenis Drainase Menurut Letaknya	8

2.1.2 Jenis Drainase Menurut Konstruksi	10

2.1.3 Menurut Fungsi Drainase	11

2.2 Jaringan Drainase	11

2.3 Analisis Hidrologi	12

2.3.1 Penyiapan Data Curah Hujan	13

2.3.2 Melengkapi Data Yang Hilang	13

2.3.3 Uji Konsistensi	14

2.3.4 Uji Homogenitas	16

2.3.5 Curah Hujan Daerah	20

2.3.6 Curah Hujan Rancangan	21

2.3.7 Uji Kecocokan Distribusi	24

2.3.8 Intensitas Curah Hujan	29

2.3.9 Perhitungan Waktu Konsentrasi	29

2.3.10 Debit Banjir Rancangan	33

2.4 Debit Air Kotor 	34

2.5 Analisis Hidrolika	36

2.5.1 Bentuk – Bentuk Saluran Drainase 	36

2.5.2 Perencanaan Dimensi Saluran	36

2.5.3 Tinggi Jagaan (Free Board)	38

2.5.4 Kecepatan Maksimum dan Minimum Yang Diijinkan	38

2.5.5 Jenis Aliran	39

2.5.6 Jenis – Jenis Pasangan	40

2.6 Bangunan Pelengkap	40

2.7 Bangunan Gorong – Gorong	41

2.8 Bangunan Terjun	43

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Daerah Studi	45

3.2 Pengolahan Data Analisis Hidrologi	45

3.2.1 Penyiapan Data Hujan	47

3.2.2 Uji Konsistensi Terhadap STA	48

3.2.3 Uji Homogenitas	55

3.2.4 Perhitungan Curah Hujan Daerah	64

3.2.5 Perhitungan Curah Hujan Rancangan	66

3.2.6 Perhitungan Waktu Konsentrasi	72

3.2.7 Perhitungan Intensitas Curah Hujan	75

3.2.8 Perhitungan Debit Banjir Rancangan (Q)	83

3.3 Perhitungan Debit Air Kotor	85

3.4 Perhitungan Kumulatif Debit	88

3.5 Perencanaan Dimensi Saluran	93

3.6 Perencanaan Dimensi Gorong – Gorong	98

3.7 Perencanaan Dimensi Terjunan	101

BAB IV METODE PELAKSANAAN

4.1 Pekerjaan Saluran Drainase	109

4.1.1 Lingkup Pekerjaan	109

4.1.2 Uraian Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase	109

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	124

5.2 Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Grafik Konsistensi………………………………………..	15

Gambar	2.2	Grafik Homogenitas………………………………………	19

Gambar	2.3	Grafik Peluang Distribusi Log Pearson Tipe……………..	28

Gambar	2.4	Penampang Gorong-Gorong………………………………	41

Gambar	2.5	Bangunan Terjunan……………………………………….	43

Gambar	3.1	Denah Komplek JJ Perum. Graha Sukapura……………45

Gambar	3.2	Grafik Uji Konsistensi Stasiun A terhadap Stasiun B & C...	48

Gambar	3.3	Grafik Uji Konsistensi Stasiun A Terhadap Stasiun

B dan C setelah Dikoreksi………………………………….	50

Gambar	3.4	Grafik Uji Konsistensi Stasiun B terhadap Stasiun A dan C.	51

Gambar	3.5	Konsistensi Stasiun B Terhadap Stasiun A dan C Setelah

Dikoreksi………………………………………………….	53

Gambar	3.3	Grafik Konsistensi Stasiun Sumber……………………….	56

Gambar	3.7	Grafik hasil Uji Homogenitas Stasiun Sumber……………	57

Gambar	3.8	Grafik hasil Uji Homogenitas Stasiun Sukapura………….	60

Gambar	3.9	Grafik hasil Uji Homogenitas Stasiun Krucil……………..	63

Gambar	3.10	Grafik Peluang Distribusi Log Pearson Tipe III…………..	71

Gambar	4.1	Lokasi Direksi Keet dan Gudang…………………………107

Gambar	4.2	Gudang Penyimpanan Bahan………………………………	111

Gambar	4.3	Perletakan Bak Kontrol…………………………………….	119

Gambar	4.4	Perletakan Gorong-Gorong…………………………………	123

Gambar	5.1	Lay Out Jaringan Drainase Perumahan

Graha Sukapura…………………………………………..126

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Harga Yn…………………………………………………	17

Tabel	2.2	Redused Standard Deviation, Sn…………………………	18

Tabel	2.3	Nilai Guntuk Distribusi Log Pearson Tipe III …………..	23

Tabel	2.4	Nilai Kritis Untuk Distribusi Chi-Kuadrat……………….	25

Tabel	2.5	Nilai Kritis Do untuk uji Smirnov-Kolmogorov………….	26

Tabel 	2.6	Perkiraan Kecepatan Rata-Rata di Dalam Saluran Alami…	31

Tabel 	2.7	Nilai Koefisien Kekasaran Manning (n)…………………..	31

Tabel	2.8	Hubungan Kondisi Permukaan Tanah dan Koefisien

Pengaliran………………………………………………….	33

Tabel 	2.9	Pembuangan Limbah Cair Rata-Rata Per Orang Setiap

Hari…………………………………………………………	35

Tabel	2.10	Tinggi Jagaan (Fb)…………………………………………	38

Tabel	3.1	Data Curah Hujan Harian Maksimum…………………	47

Tabel	3.2	Uji Konsistensi Data Curah Hujan Stasiun Sumber………..	48

Tabel	3.3	Mencari Nilai Gradien  (m)………………………………..	49

Tabel	3.4	Data Hujan Yang Tidak Konsisten Pada Tahun Tertentu

Dan Sudah Dikalikan Dengan Faktor Koreksi…………….	49

Tabel	3.5	Uji Konsistensi Data Curah Hujan Stasiun Sumber……….	50

Tabel	3.6	Uji Konsistensi Data Curah Hujan Stasiun Sukapura

Terhadap Stasiun Sumber dan Krucil………………………	51

Tabel	3.7	Mencari Nilai Gradien (m)…………………………………	52

Tabel	3.8	Data Hujan Yang Tidak Konsisten Pada Tahun Tertentu

Dan Sudah Dikalikan Dengan Faktor Koreksi…………….	52

Tabel	3.9	Uji Konsistensi Data Curah Hujan Stasiun Sukapura

Terhadap Stasiun Sumber dan Krucil Setelah Dikoreksi….	53

Tabel	3.10	Uji Konsistensi Data Curah Hujan Stasiun Krucil Terhadap

Stasiun Sumber dan Sukapura………………………….....	54

Tabel	3.11	Perhitungan Uji Homogenitas Stasiun Sumber……………	56

Tabel	3.13	Perhitungan Uji Homogenitas Stasiun Krucil……………..	62

Tabel	3.14	Perhitungan Curah Hujan Daerah………………………….	64

Tabel	3.15	Mencari Nilai G dengan Interpolasi……………………….	65

Tabel	3.16	Perhitungan Curah Hujan Rancangan Dengan Log Pearson

Tipe  III……………………………………………………	66

Tabel	3.17	Nilai Cs…………………………………………………….	67

Tabel	3.18	Perhitungan Uji Chi-Kuadrat………………………………	69

Tabel	3.19	Perhitungan Uji Smirnov-Kolmogorov…………………….	70

Tabel	3.20	Perhitungan to………………………………………………	76

Tabel	3.21	Perhitungan td………………………………………………	78

Tabel	3.22	Perhitungan tc dan I…………………………………………79

Tabel	3.23	Perhitungan Debit Banjir Rancangan……………………….	83

Tabel	3.24	Perhitungan Debit Air Kotor……………………………….	86

Tabel	3.25	Perhitungan Kumulatif Debit………………………………	90

Tabel	3.26	Perencanaan Dimensi Saluran………………………………	103